## 1 - Planilha Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE TURUÇU
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Bruno Harter nº. 07 Centro Turuçu-RS Cep: 96148000
Fone: (53) 32771159 www.turucu.rs.leg.br camaraturucu@yahoo.com.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Obra: |  |  | Ampliação e reforma da sede do poder legislativo municipal | Endereço: Rua Bruno Harter n°. 7 - Centro - Turuçu - RS
Cliente: |  |  | Prefeitura Municipal de Turuçu |  |  | BDI = | 23.85% | Data: | 2022-07-20
Código |  | Item | Descrição | Qtd. | Un | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (com BDI (R$) | Total do Item (R$)
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
98459 | SINAPI | .1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. | 48 | M2 |  | 0 | 0
4813 | SINAPI-I | .2 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | 2.25 | M2 |  | 0 | 0
99059 | SINAPI | .3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA LETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | 70.5 | M |  | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 004 | SINAPI | .4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 12 | H |  | 0 | 0
|  | 2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [5 empty] | 0
97645 | SINAPI | .1 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 6.37 | M2 |  | 0 | 0
97644 | SINAPI | .2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 15 | M2 |  | 0 | 0
97652 | SINAPI | .3 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 8 | UN |  | 0 | 0
97647 | SINAPI | .4 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 58 | M2 |  | 0 | 0
97640 | SINAPI | .5 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 159 | M2 |  | 0 | 0
97622 | SINAPI | .6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 7 | M3 |  | 0 | 0
97631 | SINAPI | .7 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 146.36 | M2 |  | 0 | 0
|  | 3 | ESTACAS | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO 001 | SINAPI | .1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 20CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | 42 | M |  | 0 | 0
95577 | SINAPI | .2 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 | 117 | KG |  | 0 | 0
92800 | SINAPI | .3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 43 | KG |  | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0
96533 | SINAPI | .1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 59 | M2 |  | 0 | 0
96546 | SINAPI | .2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017 | 259 | KG |  | 0 | 0
96543 | SINAPI | .3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 76 | KG |  | 0 | 0
103675 | SINAPI | .4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADASCOM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 4.41 | M3 |  | 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA | [5 empty] | 0
98557 | SINAPI | .1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | 2.7 | M2 |  | 0 | 0
103324 | SINAPI | .2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 286 | M2 |  | 0 | 0
93186 | SINAPI | .3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | 11.3 | M |  | 0 | 0
93187 | SINAPI | .4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 2.6 | M |  | 0 | 0
93188 | SINAPI | .5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | 10 | M |  | 0 | 0
93196 | SINAPI | .6 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. | 11.3 | M |  | 0 | 0
93197 | SINAPI | .7 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | 2.6 | M |  | 0 | 0
|  | 6 | ESTRUTURA | [5 empty] | 0
92411 | SINAPI | .1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 34 | M2 |  | 0 | 0
92761 | SINAPI | .2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 144 | KG |  | 0 | 0
92759 | SINAPI | .3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 69 | KG |  | 0 | 0
103672 | SINAPI | .4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 2.7 | M3 |  | 0 | 0
|  | 7 | CINTA DE AMARRAÇÃO | [5 empty] | 0
92448 | SINAPI | .1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 39.2 | M2 |  | 0 | 0
92761 | SINAPI | .2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 167 | KG |  | 0 | 0
92759 | SINAPI | .3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 76 | KG |  | 0 | 0
103675 | SINAPI | .4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADASCOM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 3 | M3 |  | 0 | 0
|  | 8 | COBERTURA | [5 empty] | 0
100372 | SINAPI | .1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃODE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 6 | UN |  | 0 | 0
100376 | SINAPI | .2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃODE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 2 | UN |  | 0 | 0
100369 | SINAPI | .3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃODE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 11 | UN |  | 0 | 0
92566 | SINAPI | .4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADAPARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 218 | M2 |  | 0 | 0
92543 | SINAPI | .5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 218 | M2 |  | 0 | 0
94210 | SINAPI | .6 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 160 | M2 |  | 0 | 0
C2442 | SEINFRA | .7 | TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 9% | 58.28 | M2 |  | 0 | 0
94223 | SINAPI | .8 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | 6.22 | M |  | 0 | 0
94231 | SINAPI | .9 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 83 | M |  | 0 | 0
94228 | SINAPI | .10 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 68 | M |  | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 0
|  | 9.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
97667 | SINAPI | .1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 15.58 | M |  | 0 | 0
97670 | SINAPI | .2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 4.5 | M |  | 0 | 0
91845 | SINAPI | .3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 187.25 | M |  | 0 | 0
91847 | SINAPI | .4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 163.2 | M |  | 0 | 0
91855 | SINAPI | .5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 175.1 | M |  | 0 | 0
91857 | SINAPI | .6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 52.8 | M |  | 0 | 0
91936 | SINAPI | .7 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 62 | UN |  | 0 | 0
91944 | SINAPI | .8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (PISO), PVC, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1 | UN |  | 0 | 0
91941 | SINAPI | .9 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 52 | UN |  | 0 | 0
91940 | SINAPI | .10 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 45 | UN |  | 0 | 0
91939 | SINAPI | .11 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 32 | UN |  | 0 | 0
91924 | SINAPI | .12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 800.5 | M |  | 0 | 0
91926 | SINAPI | .13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 988.5 | M |  | 0 | 0
91930 | SINAPI | .14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 362.5 | M |  | 0 | 0
92979 | SINAPI | .15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 76.3 | M |  | 0 | 0
43103 | SINAPI-I | .16 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM | 1 | UN |  | 0 | 0
101883 | SINAPI | .17 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN |  | 0 | 0
93654 | SINAPI | .18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN |  | 0 | 0
93655 | SINAPI | .19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN |  | 0 | 0
93657 | SINAPI | .20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN |  | 0 | 0
93673 | SINAPI | .21 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN |  | 0 | 0
39470 | SINAPI-I | .22 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | 3 | UN |  | 0 | 0
91953 | SINAPI | .23 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 9 | UN |  | 0 | 0
91959 | SINAPI | .24 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | UN |  | 0 | 0
92027 | SINAPI | .25 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 7 | UN |  | 0 | 0
91967 | SINAPI | .26 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 3 | UN |  | 0 | 0
91955 | SINAPI | .27 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | UN |  | 0 | 0
92000 | SINAPI | .28 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 36 | UN |  | 0 | 0
92008 | SINAPI | .29 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 16 | UN |  | 0 | 0
91996 | SINAPI | .30 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 8 | UN |  | 0 | 0
92004 | SINAPI | .31 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 5 | UN |  | 0 | 0
91992 | SINAPI | .32 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 32 | UN |  | 0 | 0
38784 | SINAPI-I | .33 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | 34 | UN |  | 0 | 0
100903 | SINAPI | .34 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 109 | UN |  | 0 | 0
97593 | SINAPI | .35 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 15 | UN |  | 0 | 0
97605 | SINAPI | .36 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 7 | UN |  | 0 | 0
97610 | SINAPI | .37 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 16 | UN |  | 0 | 0
101632 | SINAPI-I | .38 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 1 | UN |  | 0 | 0
39391 | SINAPI | .39 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | 2 | UN |  | 0 | 0
97599 | SINAPI | .40 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 13 | UN |  | 0 | 0
|  | 9.2 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA | [5 empty] | 0
89402 | SINAPI | .1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 33 | M |  | 0 | 0
89403 | SINAPI | .2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 47 | M |  | 0 | 0
90373 | SINAPI | .3 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 13 | UN |  | 0 | 0
89362 | SINAPI | .4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 13 | UN |  | 0 | 0
89413 | SINAPI | .5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 3 | UN |  | 0 | 0
6013 | SINAPI-I | .6 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF1509) | 5 | UN |  | 0 | 0
102607 | SINAPI | .7 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 1 | UN |  | 0 | 0
94796 | SINAPI | .8 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN |  | 0 | 0
|  | 9.3 | INSTALAÇÕES PLUVIAL | [5 empty] | 0
89578 | SINAPI | .1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | 15 | M |  | 0 | 0
89585 | SINAPI | .2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 5 | UN |  | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 002 | SINAPI | .3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,50X0,50X0,50 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 2 | UN |  | 0 | 0
99253 | SINAPI | .4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 1 | UN |  | 0 | 0
89512 | SINAPI | .5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 26 | M |  | 0 | 0
|  | 9.4 | INSTALAÇÕES ESGOTO | [5 empty] | 0
97905 | SINAPI | .1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. | 6 | UN |  | 0 | 0
97906 | SINAPI | .2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 1 | UN |  | 0 | 0
90694 | SINAPI | .3 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | 30 | M |  | 0 | 0
89712 | SINAPI | .4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 5.2 | M |  | 0 | 0
89711 | SINAPI | .5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 7 | M |  | 0 | 0
89713 | SINAPI | .6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 6.5 | M |  | 0 | 0
89707 | SINAPI | .7 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 5 | UN |  | 0 | 0
89750 | SINAPI | .8 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 4 | UN |  | 0 | 0
89735 | SINAPI | .9 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 7 | UN |  | 0 | 0
98110 | SINAPI | .10 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | 2 | UN |  | 0 | 0
98052 | SINAPI | .11 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).AF_12/2020 | 1 | UN |  | 0 | 0
|  | 9.5 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, TELEFÔNICAS E AUDIOVISUAIS | [5 empty] | 0
91845 | SINAPI | .1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 139.1 | M |  | 0 | 0
91855 | SINAPI | .2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 41.25 | M |  | 0 | 0
97670 | SINAPI | .3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 12 | M |  | 0 | 0
100556 | SINAPI | .4 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 1 | UN |  | 0 | 0
91944 | SINAPI | .5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (PISO), PVC, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 3 | UN |  | 0 | 0
91941 | SINAPI | .6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 11 | UN |  | 0 | 0
91939 | SINAPI | .7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN |  | 0 | 0
|  | 10 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0
|  | 10.1 | PISOS | [5 empty] | 0
88472 | SINAPI | .1 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | 110 | M² |  | 0 | 0
87263 | SINAPI | .2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | 300.06 | M² |  | 0 | 0
92404 | SINAPI | .3 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 518.22 | M² |  | 0 | 0
|  | 10.2 | PAREDES | [5 empty] | 0
87905 | SINAPI | .1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | 596.33 | M² |  | 0 | 0
87775 | SINAPI | .2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (COM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | 596.33 | M² |  | 0 | 0
87273 | SINAPI | .3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | 113.69 | M² |  | 0 | 0
87263 | SINAPI | .4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | 44 | M² |  | 0 | 0
|  | 10.3 | TETO | [5 empty] | 0
96109 | SINAPI | .1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 | 260.56 | M² |  | 0 | 0
|  | 11 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
|  | 11.1 | PORTAS | [5 empty] | 0
100702 | SINAPI | .1 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | 2.52 | M² |  | 0 | 0
|  | 12 | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
|  | 12.1 | LOUÇAS SANITARIAS, METAIS E ACESSORIOS | [5 empty] | 0
86931 | SINAPI | .1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | UN |  | 0 | 0
95471 | SINAPI | .2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN |  | 0 | 0
100868 | SINAPI | .3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN |  | 0 | 0
100865 | SINAPI | .4 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN |  | 0 | 0
|  | 13 | PINTURA | [5 empty] | 0
|  | 13.1 | INTERNA | [5 empty] | 0
88485 | SINAPI | .1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | 141 | M2 |  | 0 | 0
88488 | SINAPI | .2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 | 256.15 | M2 |  | 0 | 0
88489 | SINAPI | .3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | 141 | M2 |  | 0 | 0
|  | 13.2 | EXTERNA | [5 empty] | 0
88415 | SINAPI | .1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. | 248 | M2 |  | 0 | 0
95626 | SINAPI | .2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | 248 | M2 |  | 0 | 0
|  | 14 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0
|  | 14.1 | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 0
99803 | SINAPI | .1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 253 | M2 |  | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 003 | SINAPI | .2 | LIMPEZA FINAL DO ENTORNO E CALAFATE GERAL | 77 | M2 |  | 0 | 0
0
|  | OBSERVAÇÕES: |  |  |  | Turuçu, 10 de Agosto de 2022
1: Fontes das bases de preços e composições analíticas utilizadas como referências na Planilha Orçamentária:
SINAPI (Sistema de Preços Custos e Índices - Caixa Economica Federal), Data Base: Junho/ 2022
2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.
Note on E14: PROJETO03: 13,46+10,63= 24,09 x 2 m de altura = 48m²
Note on E16: PROJETO03: perimetro + 0,50 a mais p cada canto externo 2,90+6,05+8,60+7,35+19,85+4,17+4,03+13,55=66,50m+4,00=70,50m
Note on E19: PROJETO03: 1,00 x 1,00 = 1,00m² 1,20 x 1,00 x 2 = 2,40m² 1,20 x 0,30 x 2 = 0,72m² 1,50 x 0,50 x 3 =2,25m² 6,37m²
Note on E20: PROJETO03: 1,10x2,10=2,31m² 0,80x2,10x2=3,36m² 1,20x2,10= 2,52m² 0,70x2,10x2= 2,94m² 0,60x2,10x3= 3,78m² 14,91m²
Note on E21: PROJETO03: 16,65/2,00=8 unidades unidades de tesouras existentes, para serem retiradas, para colocação de novas.
Note on E22: PROJETO03: =Área do telhado
Note on E24: PROJETO03: (1,25+1,25+3,60+1,50 )x2,70x0,15=3,10m³ 0,90x2,10x2x0,15= 0,56m³ 1,00x1,00x0,15= 0,15m³ 3,15x2,70x0,15x2= 2,55m³ 1,00x2,10x0,20= 0,42m³ 6,78m³
Note on E25: PROJETO03: RETIRAR O REBOCO DA FACHADA E LATERAIS E FAZER NOVO ÁREA DA FACHADA - VÃOS 162,36m² - 16,00 =146,36m²
Note on E27: PROJETO03: 28 ESTACAS DE 20mm h=1,50cm 1,5 x 28 = 42m
Note on E28: PROJETO03: 28 estacas 4 ferro por estaca de 10mm h=1,50m+0,20( de espera)= 1,70m 1,70x4x28=190m x peso CA50 190m X 0,617kg = 117kg
Note on E29: PROJETO03: 28 estacas 5mm h=1,50 1,50 / 0,15 = 10 est 28x10=280m x peso CA60 280mX 0,154kg = 43kg
Note on E31: PROJETO03: comp x h x 2 lados= 98x0,30x2=59m²
Note on E32: PROJETO03: ferro de 10mm comp + 0,30 (de dobra) x quantidade de ferro x peso teórico= (98+7,00)=105x 4 x 0,617kg=259kg
Note on E33: PROJETO03: estribo de 5mm comp / a cada distancia x peso= 98 / 0,20 x 0,154= 490 estribo x 0,154 = 76kg
Note on E34: PROJETO03: comp x h x espessura= 98 x 0,3x 0,15=4,41m³
Note on E36: PROJETO03: comp x esp x 0,10cm ( p cada lado)= 90x0,15x0,20= 2,70m²
Note on E37: PROJETO03: comp x h - desconto dos vão+ platibanda= 91x 2,7= 246 - 23,16 = 223m² + platibanda Vãos PORTAS: 0,90x2,1=1,89x4=7,56m² platibanda: 0,80x2,1=1,68x2=3,36m² comp x h= 27,10 x 1,20=33m² 0,70x2,1=1,47x2=2,94m² 1,00x2,10= 2,10m² 16m² JANELAS: 1,00X0,40=0,40X4= 1,6m² TOTAL: 223 + 33 = 256m² + fechamento de 0,70X0,40= 0,28m² aberturas 2,00X1,20= 2,40m² 1,20X1,20=1,44X2= 2,88m² 256m² + 8,00m²= 264m² 7,16m² TOTAL VÃOS: 23,16m² fechar aberturas J 1,50x0,5x3= 2,25 P 1,10X2,10= 2,31 P 0,70X2,10X2= 2,94 8,00m² + RESERVATORIO 12m x h= 12 x 1,80=22m² TOTAL FINAL 264 + 22=286M²
Note on E38: PROJETO03: 1,00+0,6x4= 6,40 0,70+0,60= 1,30 1,20+0,60x2=3,60 11,30m²
Note on E39: PROJETO03: 2,00+0,60=2,60m²
Note on E40: PROJETO03: largura da porta +0,60 0,70+0,60x2=2,60 0,80+0,60x2=2,80 0,90+0,60x3=4,50 9,9m²
Note on E41: PROJETO03: IDEM AO 93186
Note on E42: PROJETO03: IDEM AO 93187
Note on E44: PROJETO03: 0,15 x 0,20 23 PILAR H=2,70m H X L X quant de tábuas X quant de pilar = 2,70 X 0,20 X 2 x 23= 25m² 0,20 x 0,20 5 PILAR H= 2,70m H X L X quant de tábuas X quant de pilar = 2,70 X 0,20 X 2 X 5=5,40m² 9 PILARETE 0,15X0,15 1,20 X 0,15 X 2 X 9= 3,24m² TOTAL = 34 m²
Note on E45: PROJETO03: 8mm 0,15x0,20 23 pilar (H+0,15de espera) x qnt de ferro x qnt pilar x peso teórico= (2,70+0,15) x 4 x 23 x 0,395=104kg 0,20x0,20 5 pilar (2,70+0,15) x 4 x 5 x 0,395= 23kg 9 PILARETE 8mm 0,15 X 0,20 1,20 x 4 x 9 x 0,395= 17kg TOTAL=144KG
Note on E46: PROJETO03: 0,15x0,20 5mm 23 pilar h/ 0,20 x qnt pilar x peso teórico= 2,70/0,20=14 estribo x 23 x 0,154= 50kg 0,20x0,20 5mm 5 pilar 2,70/0,20 x 5 x 0,154=10,40kg 9 PILARETE 1,20 / 0,20 X 9 X 0,154=8,32KG TOTAL 69 KG
Note on E47: PROJETO03: 23 PILAR 0,15X0,20 h= 2,70m 2,70 x 0,20 x 0,15 x 23= 1,90m³ 5 pilar 0,20 x 0,20 h= 2,70 2,70 x 0,20 x 0,20 x 5= 0,54m³ 9 PILARETE 0,15X0,15 h=1,20m 1,20 x 0,15 x 0,15 x 9=0,24 TOTAL =2,70m³
Note on E49: PROJETO03: comp x h x 2 lados= 98x0,20x2=39,20m²
Note on E50: PROJETO03: ferro de 8mm comp + 0,30 (de dobra) x quantidade de ferro x peso teórico= (98+7,50)=105,5 x 4 x 0,395kg=167kg
Note on E51: PROJETO03: ESTRIBO de 5mm comp / a cada distancia x peso= 98 / 0,20 x 0,154= 490 estribo x 0,154 = 76kg
Note on E52: PROJETO03: comp x h x espessura= 98 x 0,2x 0,15=3m³
Note on E54: CAROLINE KRAUSE: 8,40/1,50=5,60 em vão de 7,65m então são 6 meias tesouras de 7,65m
Note on E55: PROJETO03: 2,90/1,50=1,93 em vão de 13,60m então são 2 meias tesouras de 13,60m
Note on E56: PROJETO03: 16,65/1,50=11 em vão de 3,50m então são 11 meias tesouras de 3,50m
Note on E57: CAROLINE KRAUSE: AREA NOVA DE COBERTURA de madeira = 218m²
Note on E59: PROJETO03: área da ampliação=97,02m² área de lazer= 17,45m² área da garagem= 45m² 160m²
Note on E60: PROJETO03: ÁREA ONDE VAI KALHETÃO=58,28m²
Note on E61: PROJETO03: Perimetro da cumeeira para telhado da área de lazer= 6,22m
Note on E62: PROJETO03: perimetro onde vai rufo 83m
Note on E63: PROJETO03: perimetro onde vai calha 68m
Note on E82: PROJETO03:
Note on E107: PROJETO03: TODA TUBULAÇÃO DAS CAF'S+ DISTRIBUIÇÃO DE RAMAIS
Note on E108: PROJETO03: TODA TUBULAÇÃO ACIMA DO FORRO
Note on E116: PROJETO03: 5 UNI DE TUBO DE QUEDA DE 3 METROS CADA. 5 X 3= 15M
Note on E117: PROJETO03: 5 UNI DE TUBO DE QUEDA , ENTÃO 5 UNI DE JOELHO.
Note on E143: PROJETO03: ÁREAS DOS COMPARTIMENTOS= 4,40+4,13+2,08+4,54+22,32+6,66+10,80+39,16+15,90=110m²
Note on E144: CÂMARA: Rampa + Área de Lazer= 39,50 Demais dependências 260,61 Total = 300,11
Note on E145: PROJETO03: = Área externa onde vai o piso= 518,22m²
Note on E147: PROJETO03: interno (11,20x2)+(3,45x2)+(6,05x2)+(3,60x2)+(1,85x2)+(3,60x2)+(3,00x2)+(3,60x2)+ (2,60x2)+(1,65x2)+(1,60x2)+(1,30x2)+(2,35x2)+1,75+1,45+0,85+0,90+(2,60x2)+(1,60x2)+3,92=109m x 2,70=294m² externo 16,65+10,44+3,10+2,90+6,05+8,60+7,35+4,27+19,85=79,21m x 3,00=238m² Área do reservatorio TOTAL EXTERNO= 339M² (2,15 x 4)+(3,90 x 4) x 1,50= 36m² platibanda (16,65x2)+(10,48x2)x1,20=65m² TOTAL INTERNO + EXTERNO = 633M² *NÃO FOI DESCONTADO OS VÃOS* Fachada = 51,14 33,72 Parede externa = 63,26 47,11 Interna e externa pátio = 81,53 Vãos = 16,00 Platibanda interna = 33,03 Total = 212,96 Área nova = 383,37 Total = 596,33
Note on E149: PROJETO03: cozinha 7,20+6x2,70= 36m² wc 7,20+3,70x2,70= 19,44m² wc acessivel 5,5+3,3 x 2,70= 24m² wc 3,20+2,60x2,70= 16m² wc 5,5+3,2 x 2,70= 23,5m² area de lazer 2,38 x 2,70= 6,43m² 125m² 125 - vãos 125 - 13= 112m² Wc1= 22,68 - Aberturas=1,87 Total=20,81 Wc2= 15,39 -Aberturas=1,87 Total=13,52 Wc3= 22,95 -Aberturas=2,29 Total=20,66 Wc4= 29,43 -Aberturas=2,29 Total=27,14 Cozinha=35,64-Aberturas=4,08 Total=31,56 Total GERAL = 113,69
Note on E155: PROJETO03: 1,20x2,10=2,52m²
Note on E164: PROJETO03: perimetros salinhas -> 29,30m sala de reunião-> 19,30m circulação-> 9,90 59 x 2,70 =159m² - vãos VÃOS janelas 2,00x1,00= 2,00m² 0,70x0,40= 0,28m² 2,28m² portas 0,90x2,10x4=7,56 0,80x2,10x2=3,36 0,70x2,10x2=2,94 1,00x2,10= 2,10 16m² TOTAL= TOTAL= 159-18,30= 141m²
Note on E168: Paredes externas 13,46+3,1+2,9+6,05+8,60+7,35+4,27+30=76m 76x3,0=228m² + platibanda 16,65x1,20=20m² + reservatório 7,38+4,30=12x1,50=18m² total=266m² - vãos= Descontos Janelas e portas TOTAL = 18 m² TOTAL FINAL = 266 + 18 = 248M²
Note on E172: PROJETO03: =Área de revestimento
Note on E173: PROJETO03: perimetro para limpeza=77m²

## 2- Cronograma Físico-Financeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE TURUÇU
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Bruno Harter nº. 07 Centro Turuçu-RS Cep: 96148000
Fone: (53) 32771159 www.turucu.rs.leg.br camaraturucu@yahoo.com.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO EXECUTIVO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Obra: | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | [13 empty] | 2022-08-10 | m²
Cliente: | Prefeitura Municipal de Turuçu |  | Endereço: | Rua Bruno Harter n°. 7 - Centro - Turuçu - RS
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | 1º ETAPA |  | 2º ETAPA |  | 3º ETAPA |  | 4º ETAPA |  | 5º ETAPA |  | 6º ETAPA |  | TOTAL
|  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180
|  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
3 | ESTACAS | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
4 | FUNDAÇÕES | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
5 | ALVENARIA | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 100%
6 | ESTRUTURA | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
7 | CINTA DE AMARRAÇÃO | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
8 | COBERTURA | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 100%
9 | INSTALAÇÕES | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 100%
10 | REVESTIMENTOS | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 100%
11 | ESQUADRIAS | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100%
12 | EQUIPAMENTOS | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
13 | PINTURA | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100%
14 | SERVIÇOS FINAIS | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100%
TOTAL |  | #DIV/0!
Total da Etapa |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 100%
Total Acumulado |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Turuçu, 10 de Agosto de 2022
| Prazo de Execução: 180 dias |  |  |  | Carlos Renan Cavalheiro Aranha
CREA-RS 249118

## 3-BDI
|  |  | MIN | MED | MAX |  | CÂMARA MUNICIPAL DE TURUÇU
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 0.03 | 0.04 | 0.055 |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Bruno Harter nº. 07 Centro Turuçu-RS Cep: 96148000
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.008 | 0.008 | 0.01 |  | Fone: (53) 32771159 www.turucu.rs.leg.br camaraturucu@yahoo.com.br
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.0097 | 0.0127 | 0.0127 |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.0059 | 0.0123 | 0.0139 |  | Prefeitura Municipal de Turuçu
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 0.0616 | 0.074 | 0.0896
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 0.2034 | 0.2212 | 0.25 | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 0.038 | 0.0401 | 0.0467 | PROJETO EXECUTIVO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.0032 | 0.004 | 0.0074
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.005 | 0.0056 | 0.0097 | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 0.0102 | 0.0111 | 0.0121 | Construção e Reforma de Edifícios | [6 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 0.0664 | 0.073 | 0.0869
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 0.196 | 0.2097 | 0.2423 | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 60%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 0.0343 | 0.0493 | 0.0671 | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.0028 | 0.0049 | 0.0075
[6 empty] | Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 0.01 | 0.0139 | 0.0174 | [6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.0094 | 0.0099 | 0.0117 | Administração Central |  |  | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 0.0674 | 0.0804 | 0.094 | Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.4% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 0.2076 | 0.2418 | 0.2644 | Risco |  |  | R | 0.56% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 0.0529 | 0.0592 | 0.0793 | Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.02% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.0025 | 0.0051 | 0.0056 | Lucro |  |  | L | 6.7% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 0.01 | 0.0148 | 0.0197 | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 0.0101 | 0.0107 | 0.0111 | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 0.08 | 0.0831 | 0.0951 | Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 0.24 | 0.2584 | 0.2786 | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 23.85% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 0.04 | 0.0552 | 0.0785 | BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 23.85%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.0081 | 0.0122 | 0.0199
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 0.0146 | 0.0232 | 0.0316 | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[8 empty] | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.0094 | 0.0102 | 0.0133
ISS *: Adotou-se o percentual de ISS, compatível com a lesgilação tributária do município de implantação da obra em questão. Entretanto podendo ser alterado obedecendo limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 0.0714 | 0.084 | 0.1043 | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 0.228 | 0.2748 | 0.3095
Observações:
A base de cálculo do ISS é formada pelo serviço de mão de obra demonstrado nas Notas Fiscais.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 0.015 | 0.0345 | 0.0449
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.003 | 0.0048 | 0.0082 | [6 empty] | Turuçu, | 2022-08-10
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.0056 | 0.0085 | 0.0089
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.0085 | 0.0085 | 0.0111
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 0.035 | 0.0511 | 0.0622 |  |  | Responsável Técnico
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 0.111 | 0.1402 | 0.168 |  |  | Nome: Carlos Renan Cavalheiro Aranha
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - |  |  | Engenheiro Civil CREA-RS 249118
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 0.2 | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 0.12 | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | -
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos